## Slide 1
현장 대원 교육용
세 가지만 기억하면
누구나 할 수 있습니다
영종소방서 의용소방대
소화기 관리프로그램 사용 안내
설치 등록 · 정기점검 · 이상 신고
스마트폰 현장 사용 교육 | 2026.10
무엇을 하시겠어요?
새 소화기 설치
사진과 위치 등록
소화기 점검
상태 확인·점검 기록
고장·이상 신고
문제 발견 즉시 신고
※ 시작 화면은 교육용 구성 예시
Notes: 오늘 설명은 세 가지 선택만 기억하면 됩니다. 첫 화면에서 새로 설치했는지, 이미 설치된 소화기를 점검하는지, 이상이 있는지만 선택합니다. 화면은 코덱스에서 개편하신 3분할 시작 구조를 기준으로 만든 교육용 예시입니다.

## Slide 2
01 / 시작 화면
시작할 때, 하실 일 하나만 누르세요
복잡한 메뉴를 찾을 필요 없이 현장 업무에 맞춰 선택합니다.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
02 / 13
새로 설치했다면
새 소화기 설치 등록
설치 전·후 사진과 위치를 등록합니다.
이미 설치된 소화기라면
소화기 정기점검
상태를 확인하고 점검 결과를 남깁니다.
문제가 발견됐다면
고장·이상 신고
고장·분실·파손 등을 신고합니다.
오늘의 핵심: “내가 할 일”부터 선택합니다.
Notes: 대원들에게 화면의 세 가지 버튼을 하나씩 읽어줍니다. 새 소화기 설치는 사진과 위치 등록, 정기점검은 기존 소화기 점검, 이상 신고는 문제가 생겼을 때 이용한다고 설명하세요.

## Slide 3
01 / 전체 흐름
어떤 일을 선택하든 순서는 간단합니다
복잡한 설명보다 “선택 → 입력 → 완료”의 흐름만 이해하면 됩니다.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
03 / 13
설치 등록
설치 전·후 사진
현재 위치 확인
내용 확인 후 전송
정기점검
점검할 소화기
상태·현장 위치
점검 결과 저장
이상 신고
문제 있는 소화기
이상 종류·내용
신고 접수
Notes: 세 업무 모두 처음에 대상과 행동을 선택하고, 현장 정보를 입력하고, 마지막에 완료합니다. 업무마다 필요한 입력이 조금 다르지만 흐름은 똑같습니다.

## Slide 4
02 / 사용 준비
현장에서 시작하기 전, 이것만 확인하세요
QR 접속 후 아래 네 가지만 확인하면 대부분의 사용 문제가 줄어듭니다.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
04 / 13
01
QR코드 찍기
휴대전화 카메라로
소화기 관리 사이트 열기
02
인터넷 연결
데이터 또는 와이파이
연결 확인
03
카메라 허용
사진 촬영·앨범 사용 시
요청이 나오면 허용
04
위치 허용
휴대전화 위치 기능을
켜고 위치 권한 허용
팁 | 카카오톡 안에서 잘 안 되면 Chrome 또는 Safari로 열어보세요.
Notes: 실습 전에 실제 휴대전화 화면을 보여주고 QR 접속, 인터넷 연결, 카메라 권한과 위치 권한을 확인합니다. 브라우저에서 위치 기능이 차단되면 GPS 등록이 안 될 수 있습니다.

## Slide 5
03 / 설치 등록
① 설치 전 사진, ② 설치 후 사진
“사진 두 장”이 필요하다는 점을 가장 먼저 알려주세요.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
05 / 13
새 소화기 설치 등록
01 설치 전 사진
사진 촬영 / 앨범
02 설치 후 사진
사진 촬영 / 앨범
두 사진 모두 필요합니다
사진 찍는 요령
설치 전: 소화기 놓기 전 주변 모습
설치 후: 소화기와 거치대가 잘 보이게
사진을 고른 뒤 미리보기가 뜨는지 확인
사진이 한 장만 있으면 전송 버튼이 안 눌릴 수 있어요.
Notes: 사진은 설치 전과 설치 후 각각 한 장씩 필요합니다. 먼저 설치 전 상황을 담고, 설치가 완료된 뒤 설치된 소화기가 잘 보이게 촬영합니다. 촬영 후 화면에 사진이 잘 들어왔는지 확인하세요.

## Slide 6
03 / 설치 등록
GPS는 “동의”만으로 끝나지 않습니다
위치 동의 후 반드시 “현재 위치 가져오기”를 누르세요.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
06 / 13
02 현재 위치
☑ 위치 사용에 동의합니다
현재 위치 가져오기
현재 위치가 확인되었습니다
위도·경도 / GPS 정확도 표시
1
위치 사용에 동의
체크 표시를 눌러 주세요.
2
현재 위치 가져오기
버튼을 한 번 눌러 주세요.
3
위치가 확인됐는지 보기
주소·지도 또는 위치 정보 표시를 확인하세요.
위치가 안 잡히면: 실외에서 위치 기능을 확인하고 다시 시도
Notes: 이 부분에서 가장 많이 막힐 수 있습니다. 위치 정보에 동의하는 것과 실제로 위치를 가져오는 것은 별개입니다. 동의 표시를 하고 파란색 위치 가져오기 버튼을 눌러야 합니다.

## Slide 7
03 / 설치 등록
마지막으로 확인한 뒤 전송합니다
사진 2장 + 위치 확인 + 동의 → 전송 버튼이 활성화됩니다.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
07 / 13
03 확인하고 전송
현장 메모 (선택)
예: 등산로 입구 오른쪽
의용소방대 선택 (선택)
대대 선택 ▾
☑ 사진·위치 전송 및 공개 동의
사진과 위치 전송하기
전송 전 3가지 확인
설치 전·후 사진
사진 2장 미리보기 확인
현재 위치
위치가 화면에 나타났는지 확인
마지막 동의
체크한 뒤 전송 버튼 누르기
“접수 요청 완료” 표시를 확인하고 화면을 닫아 주세요.
Notes: 현장 메모와 소속 대대 선택은 현재 코드 기준으로 선택사항입니다. 사진 두 장, 위치 확인, 동의까지 마쳐야 최종 전송 버튼을 누를 수 있습니다. 접수 요청 완료는 메일 전달 자체를 보증하는 메시지는 아니므로 관리자는 수신을 따로 확인할 수 있습니다.

## Slide 8
04 / 정기점검
점검할 소화기를 먼저 선택합니다
기존 소화기의 상태를 확인할 때 사용하는 메뉴입니다.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
08 / 13
소화기 점검하기
설치된 소화기 지도
점검할 소화기 선택
점검하기
1
정기점검 선택
첫 화면에서 “소화기 정기점검”
2
소화기 찾기
지도 또는 지점 목록에서 선택
3
점검하기 누르기
선택한 지점에서 점검 시작
QR이 부착된 소화기는 해당 QR로 접근하면 더 간단합니다.
Notes: 정기점검을 선택하면 기존 설치 지점을 찾습니다. 지도 조작이 어려우면 목록을 이용해 소화기를 찾도록 안내하세요. 각 소화기의 QR을 직접 열 수 있도록 연결해 두었다면 그 방법이 더 쉽습니다. QR별 바로가기 기능은 실제 배포 구현을 확인해 주세요.

## Slide 9
04 / 정기점검
현장 위치를 확인하고, 4가지만 점검합니다
점검 대상에 가까이 있는지 확인한 뒤 결과를 저장합니다.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
09 / 13
소화기 가까이에서 위치 확인
현재 설정: 소화기에서 10m 이내
GPS 오차가 있으면 실외에서 다시 확인하세요.
점검 장소가 맞는지 먼저 확인!
✓
압력계
정상 범위인지
✓
안전핀·봉인
훼손되지 않았는지
✓
용기·호스·거치대
파손이 없는지
✓
접근·주변 환경
사용하기에 방해가 없는지
소속 대대·점검 메모 입력 → 점검 완료
Notes: 위치 확인은 실제 코드에서 10m 이내로 제한됩니다. GPS 오차로 진행되지 않을 수 있으니 장애물 없는 실외에서 다시 확인하도록 안내합니다. 네 항목을 살펴보고 소속 대대와 점검 메모를 입력해야 완료할 수 있습니다. 점검 사진은 선택사항입니다.

## Slide 10
05 / 이상 신고
소화기에 문제가 생기면 즉시 신고하세요
문제 종류를 선택하고 현장 상황을 적으면 됩니다.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
10 / 13
고장·이상 신고
이상 종류
○ 소화기 없음
○ 사용·교체 필요
● 파손·거치 불량
○ 접근 곤란
○ 기타
문제 상황을 자세히 적어 주세요
이상 신고 접수
신고할 때 기억할 점
문제 있는 소화기를 먼저 선택합니다.
고장·분실·파손 등 해당 항목을 고릅니다.
현장 상황과 필요한 조치를 적습니다.
중요: 이상 신고는 이메일이 아니라 관리자 목록에 기록됩니다.
Notes: 이상 신고는 소화기가 없거나, 파손되었거나, 접근하기 어려울 때 사용합니다. 문제 유형을 하나 선택하고 무엇이 문제인지 적습니다. 현재 코드에서는 이상 신고가 이메일로 전송되지 않고 관리자 목록에 접수됩니다.

## Slide 11
06 / 문제 해결
안 될 때는 이 순서대로 확인하세요
대부분은 사진·위치·동의 또는 휴대전화 권한 문제입니다.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
11 / 13
전송 버튼이 회색이에요
설치 전·후 사진 2장,
위치 확인, 마지막 동의 체크
현재 위치가 안 잡혀요
휴대전화 위치 켜기 → 권한 허용
→ 실외에서 다시 확인
소화기 앞인데 점검이 안 돼요
GPS 정확도와 10m 거리 확인
→ 위치를 다시 받아보세요
사진·화면이 넘어가지 않아요
인터넷 확인 → Chrome/Safari
→ 그래도 안 되면 관리자에게 문의
Notes: 전송 버튼이 회색이면 사진 두 장, 위치, 동의를 순서대로 확인합니다. GPS는 권한 허용과 실외 이동 후 재시도를 안내합니다. 점검이 안 된다면 현장 가까이에서 위치를 다시 받아야 합니다. 인터넷이 불안정하면 같은 접수를 반복 전송하지 않도록 관리자에게 확인합니다.

## Slide 12
07 / 현장 실습
5분만 같이 해보면 금방 익숙해집니다
교육 중에는 각 화면을 한 번씩 눌러보는 방식이 가장 효과적입니다.
영종소방서 의용소방대 · 소화기 관리프로그램
12 / 13
실습 1
설치 등록 열어보기
사진 2장을 고르는 위치와 GPS 버튼 찾기
실습 2
정기점검 열어보기
지도에서 소화기 선택하고 점검 항목 확인
실습 3
이상 신고 열어보기
신고 항목과 메모 입력 위치 확인
실습에서는 실제 접수·신고를 제출하지 말고, 관리자 안내에 따라 테스트하세요.
Notes: 오늘 5분만 직접 눌러보겠습니다. 설치 등록은 사진과 GPS 버튼 위치를 찾습니다. 정기점검은 소화기 위치와 체크리스트를 확인합니다. 이상 신고는 신고 종류와 메모 칸까지 봅니다. 실제 운영 데이터가 들어가지 않도록 실습용 안내에 따릅니다.

## Slide 13
이것만 기억하세요
하실 일에 맞는 버튼 하나 → 안내 순서대로 → 완료 확인
새로 설치했다면
→
설치 등록
기존 소화기를 확인한다면
→
정기점검
문제를 발견했다면
→
이상 신고
QR코드를 스캔하세요
사이트 바로가기
seunghoe119-art.github.io/YJfireclimbing/
※ 3분할 시작 화면은 새 구조를 반영한 교육용 예시이며 실제 배포 화면과 다를 수 있습니다.
Notes: 마지막으로 요약합니다. 새로 설치는 설치 등록, 평소 점검은 정기점검, 문제가 생겼다면 이상 신고입니다. QR을 통해 접속하면 됩니다. 배포된 첫 화면이 이 교육용 예시와 동일한지 교육 전에 확인하세요.